## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA EMEIEIF FAZENDA CAMILO BRIDI NA COMUNIDADE DE PRAÇA OITO - ITARANA ES | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo IOPES - 05/2023 - Espírito Santo |  | 31,01% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 93798.15 | 2.051%
1.1 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 336.34 | 440.63 | 3525.04 | 0.07708%
1.2 | 020803 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 427.61 | 560.21 | 6106.28 | 0.1335%
1.3 | 020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 7 | 522.45 | 684.46 | 4791.22 | 0.1048%
1.4 | 020812 | IOPES | Rede de água, com padrão de entrada d | m | 7 | 36.61 | 47.96 | 335.72 | 0.007341%
1.5 | 020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 7 | 400.73 | 524.99 | 3674.93 | 0.08035%
1.6 | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1713.5 | 1980.29 | 1980.29 | 0.0433%
1.7 | 020355 | IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 12 | 1025.67 | 1185.36 | 14224.32 | 0.311%
1.8 | 020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 12 | 746.75 | 863.01 | 10356.12 | 0.2264%
1.9 | 020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 156.82 | 196.24 | 257.09 | 40316.85 | 0.8815%
1.10 | 010402 | IOPES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 1243.09 | 4.22 | 5.52 | 6861.85 | 0.15%
1.11 | 020810 | IOPES | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1240.77 | 1625.53 | 1625.53 | 0.03554%
2 |  |  | ESTRUTURAL DE CONCRETO |  |  |  |  | 746554.66 | 16.32%
2.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 158304 | 3.461%
2.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 776 | 155.72 | 204 | 158304 | 3.461%
2.2 |  |  | INFRA ESTRUTURA- BLOCOS - SAPATA DIRETA - ARRANQUE - VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 202366.58 | 4.425%
2.2.1 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 925.5 | 11.74 | 15.38 | 14234.19 | 0.3112%
2.2.2 | 040243 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1698.6 | 11.19 | 14.66 | 24901.47 | 0.5445%
2.2.3 | 040245 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1147.4 | 11.77 | 15.41 | 17681.43 | 0.3866%
2.2.4 | 040238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 249.87 | 86.44 | 113.24 | 28295.27 | 0.6187%
2.2.5 | 040224 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 79.1 | 738.36 | 967.32 | 76515.01 | 1.673%
2.2.6 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 238.83 | 54.86 | 71.87 | 17164.71 | 0.3753%
2.2.7 | 030201 | IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 105.41 | 59.08 | 77.4 | 8158.73 | 0.1784%
2.2.8 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 18.1 | 650.11 | 851.7 | 15415.77 | 0.3371%
2.3 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 385884.08 | 8.437%
2.3.1 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 2010.3 | 11.74 | 15.38 | 30918.41 | 0.676%
2.3.2 | 040243 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5941.2 | 11.19 | 14.66 | 87097.99 | 1.904%
2.3.3 | 040245 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 3795.6 | 11.77 | 15.41 | 58490.19 | 1.279%
2.3.4 | 040238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 561.66 | 86.44 | 113.24 | 63602.37 | 1.391%
2.3.5 | 040224 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 150.7 | 738.36 | 967.32 | 145775.12 | 3.187%
3 |  |  | SPDA - PARA RÁIO |  |  |  |  | 41508.04 | 0.9076%
3.1 | 160311 | IOPES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 29 | 244.35 | 320.12 | 9283.48 | 0.203%
3.2 | 040243 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 236.93 | 11.19 | 14.66 | 3473.39 | 0.07595%
3.3 | 160310 | IOPES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 29 | 65.72 | 86.09 | 2496.61 | 0.05459%
3.4 | 152031 | IOPES | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 29 | 25.18 | 32.98 | 956.42 | 0.02091%
3.5 | 160326 | IOPES | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 441.86 | 40.29 | 52.78 | 23321.37 | 0.5099%
3.6 | 160325 | IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 599.63 | 785.57 | 785.57 | 0.01718%
3.7 | 160333 | IOPES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 10 | 90.93 | 119.12 | 1191.2 | 0.02605%
4 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 346027.67 | 7.566%
4.1 | 02 | Próprio | USINA FOTOVOLTAICA COMPLETA SOBRE TELHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 21KW-P, MICRO INVERSOR, SELO INMETRO, HOMOLOGADO CONCECIONÁRIA | Unid | 1 | 299409.6 | 346027.67 | 346027.67 | 7.566%
5 |  |  | PPCI - INSTALAÇÕES CORPO DE BOMBEIRO - PPCI |  |  |  |  | 45089.69 | 0.9859%
5.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRENTES |  |  |  |  | 43027.96 | 0.9408%
5.1.1 | 160630 | IOPES | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 72.03 | 152.98 | 200.41 | 14435.53 | 0.3156%
5.1.2 | 170325 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 5 | 406.65 | 532.75 | 2663.75 | 0.05824%
5.1.3 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 117.87 | 154.42 | 463.26 | 0.01013%
5.1.4 | 170338 | IOPES | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2") | und | 2 | 558.46 | 731.63 | 1463.26 | 0.03199%
5.1.5 | 97487 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 366.88 | 480.64 | 4806.4 | 0.1051%
5.1.6 | 92304 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 430 | 563.34 | 3380.04 | 0.07391%
5.1.7 | 160603 | IOPES | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1 | 744.02 | 974.74 | 974.74 | 0.02131%
5.1.8 | 160671 | IOPES | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2 | 2526.24 | 3309.62 | 6619.24 | 0.1447%
5.1.9 | 160662 | IOPES | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 1 | 790.19 | 1035.22 | 1035.22 | 0.02264%
5.1.10 | 180301 | IOPES | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 1 | 5195.41 | 6806.5 | 6806.5 | 0.1488%
5.1.11 | 160659 | IOPES | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 148.76 | 194.89 | 194.89 | 0.004261%
5.1.12 | 160661 | IOPES | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 141.31 | 185.13 | 185.13 | 0.004048%
5.2 |  |  | SISTEMAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2061.73 | 0.04508%
5.2.1 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 10 | 26.91 | 35.25 | 352.5 | 0.007707%
5.2.2 | 160605 | IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 223.12 | 292.3 | 584.6 | 0.01278%
5.2.3 | 160604 | IOPES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 2 | 223.07 | 292.24 | 584.48 | 0.01278%
5.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 27.49 | 36.01 | 540.15 | 0.01181%
6 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 12868.88 | 0.2814%
6.1 | 160207 | IOPES | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 1 | 8707.99 | 11408.33 | 11408.33 | 0.2494%
6.2 | 141211 | IOPES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | m | 15 | 74.33 | 97.37 | 1460.55 | 0.03194%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS |  |  |  |  | 150828.32 | 3.298%
7.1 |  |  | INSTALAÇOES DE ESGOTO |  |  |  |  | 37574.83 | 0.8216%
7.1.1 | 141108 | IOPES | Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 2 | 1170.32 | 1533.23 | 3066.46 | 0.06705%
7.1.2 | 141110 | IOPES | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 7 | 758.41 | 993.59 | 6955.13 | 0.1521%
7.1.3 | 142111 | IOPES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 8 | 126.43 | 165.63 | 1325.04 | 0.02897%
7.1.4 | 142115 | IOPES | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und | 8 | 41.71 | 54.64 | 437.12 | 0.009558%
7.1.5 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 16.26 | 21.3 | 276.9 | 0.006054%
7.1.6 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 54.75 | 71.72 | 932.36 | 0.02039%
7.1.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 15.25 | 19.97 | 359.46 | 0.00786%
7.1.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 32.79 | 42.95 | 257.7 | 0.005635%
7.1.9 | 96689 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11 | 24.37 | 31.92 | 351.12 | 0.007677%
7.1.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.1 | 21.09 | 42.18 | 0.0009223%
7.1.11 | 92674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 56.52 | 74.04 | 1258.68 | 0.02752%
7.1.12 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 65.18 | 85.39 | 939.29 | 0.02054%
7.1.13 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 31.29 | 40.99 | 368.91 | 0.008066%
7.1.14 | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 136.95 | 179.41 | 897.05 | 0.01961%
7.1.15 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.1 | 31.57 | 63.14 | 0.001381%
7.1.16 | 141910 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 5 | 121.5 | 159.17 | 795.85 | 0.0174%
7.1.17 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 129 | 84.44 | 110.62 | 14269.98 | 0.312%
7.1.18 | 141908 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 7.77 | 70.71 | 92.63 | 719.73 | 0.01574%
7.1.19 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 47.68 | 48.67 | 63.76 | 3040.07 | 0.06647%
7.1.20 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 10.2 | 37.9 | 49.65 | 506.43 | 0.01107%
7.1.21 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.66 | 36.23 | 36.23 | 0.0007922%
7.1.22 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.17 | 61.79 | 61.79 | 0.001351%
7.1.23 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.18 | 38.22 | 38.22 | 0.0008357%
7.1.24 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.23 | 22.57 | 22.57 | 0.0004935%
7.1.25 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 16.1 | 21.09 | 231.99 | 0.005073%
7.1.26 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 16 | 20.96 | 146.72 | 0.003208%
7.1.27 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.55 | 28.23 | 112.92 | 0.002469%
7.1.28 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.17 | 61.79 | 61.79 | 0.001351%
7.2 |  |  | INSTALÇÕES DE ÁGUA |  |  |  |  | 23822.75 | 0.5209%
7.2.1 | 141409 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 51.31 | 22.59 | 29.59 | 1518.26 | 0.0332%
7.2.2 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 25.59 | 27.51 | 36.04 | 922.26 | 0.02017%
7.2.3 | 141411 | IOPES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 43.57 | 36.38 | 47.66 | 2076.54 | 0.0454%
7.2.4 | 141412 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 21.6 | 44.75 | 58.62 | 1266.19 | 0.02769%
7.2.5 | 141413 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 99.69 | 55.17 | 72.27 | 7204.59 | 0.1575%
7.2.6 | 103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.81 | 33.81 | 33.81 | 0.0007393%
7.2.7 | 104034 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.22 | 44.83 | 44.83 | 0.0009802%
7.2.8 | 96841 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | 23.41 | 30.66 | 30.66 | 0.0006704%
7.2.9 | 94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 42.86 | 56.15 | 168.45 | 0.003683%
7.2.10 | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.05 | 11.85 | 47.4 | 0.001036%
7.2.11 | 104202 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.83 | 12.87 | 12.87 | 0.0002814%
7.2.12 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 71.11 | 93.16 | 558.96 | 0.01222%
7.2.13 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 122.68 | 160.72 | 642.88 | 0.01406%
7.2.14 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 96.89 | 126.93 | 380.79 | 0.008326%
7.2.15 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 133.47 | 174.85 | 1049.1 | 0.02294%
7.2.16 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 183.46 | 240.35 | 721.05 | 0.01577%
7.2.17 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 103.79 | 135.97 | 135.97 | 0.002973%
7.2.18 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 49.09 | 64.31 | 836.03 | 0.01828%
7.2.19 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 45.26 | 59.29 | 770.77 | 0.01685%
7.2.20 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 10.54 | 13.8 | 179.4 | 0.003923%
7.2.21 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.2 | 18.6 | 18.6 | 0.0004067%
7.2.22 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 54.27 | 71.09 | 284.36 | 0.006218%
7.2.23 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.46 | 8.46 | 8.46 | 0.000185%
7.2.24 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 8.34 | 10.92 | 262.08 | 0.00573%
7.2.25 | 103994 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 16.06 | 21.04 | 252.48 | 0.005521%
7.2.26 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 14.83 | 19.42 | 77.68 | 0.001698%
7.2.27 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.94 | 18.26 | 36.52 | 0.0007985%
7.2.28 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.67 | 15.28 | 15.28 | 0.0003341%
7.2.29 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.99 | 18.32 | 54.96 | 0.001202%
7.2.30 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 18.05 | 23.64 | 307.32 | 0.00672%
7.2.31 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 23.88 | 31.28 | 187.68 | 0.004104%
7.2.32 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 27.3 | 35.76 | 500.64 | 0.01095%
7.2.33 | 89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.28 | 14.77 | 14.77 | 0.0003229%
7.2.34 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.15 | 19.84 | 19.84 | 0.0004338%
7.2.35 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.41 | 20.18 | 161.44 | 0.00353%
7.2.36 | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.1 | 10.61 | 21.22 | 0.000464%
7.2.37 | 94659 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 8.1 | 10.61 | 21.22 | 0.000464%
7.2.38 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 30.93 | 40.52 | 972.48 | 0.02126%
7.2.39 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 18.88 | 24.73 | 247.3 | 0.005407%
7.2.40 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.5 | 15.06 | 120.48 | 0.002634%
7.2.41 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 47.17 | 61.79 | 1112.22 | 0.02432%
7.2.42 | 140201 | IOPES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 400.67 | 524.91 | 524.91 | 0.01148%
7.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 89430.74 | 1.955%
7.3.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 523.73 | 686.13 | 8919.69 | 0.195%
7.3.3 | 170537 | IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 13 | 62.48 | 81.85 | 1064.05 | 0.02327%
7.3.4 | 170350 | IOPES | Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação | und | 26 | 23 | 30.13 | 783.38 | 0.01713%
7.3.5 | 170133 | IOPES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 11 | 363.78 | 476.58 | 5242.38 | 0.1146%
7.3.6 | 170205 | IOPES | Bancada de mármore esp. 3cm | m² | 21.27 | 517.99 | 678.61 | 14434.03 | 0.3156%
7.3.7 | 170512 | IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 601.01 | 787.38 | 1574.76 | 0.03443%
7.3.8 | 170515 | IOPES | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 2 | 2272.77 | 2977.55 | 5955.1 | 0.1302%
7.3.9 | 170353 | IOPES | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 11 | 552.85 | 724.28 | 7967.08 | 0.1742%
7.3.10 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 204.15 | 267.45 | 534.9 | 0.0117%
7.3.11 | 170313 | IOPES | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 178.65 | 234.04 | 468.08 | 0.01023%
7.3.13 | 170612 | IOPES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 2 | 1342.12 | 1758.31 | 3516.62 | 0.07689%
7.3.14 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 2 | 1407.52 | 1843.99 | 3687.98 | 0.08064%
7.3.15 | 170607 | IOPES | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 4 | 383.62 | 502.58 | 2010.32 | 0.04396%
7.3.16 | 170603 | IOPES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 4 | 170.28 | 223.08 | 892.32 | 0.01951%
7.3.17 | 170510 | IOPES | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 2 | 5468.88 | 6320.38 | 12640.76 | 0.2764%
7.3.18 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 38.41 | 50.32 | 654.16 | 0.0143%
7.3.20 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 37.69 | 49.37 | 49.37 | 0.001079%
7.3.21 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 53.62 | 70.24 | 70.24 | 0.001536%
7.3.22 | 170528 | IOPES | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 4 | 3619.1 | 4741.38 | 18965.52 | 0.4147%
8 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 443164.78 | 9.69%
8.1 | 200738 | IOPES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 9034.96 | 37.44 | 49.05 | 443164.78 | 9.69%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 379196.12 | 8.291%
9.1 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 2132.3 | 7.45 | 9.76 | 20811.24 | 0.455%
9.2 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 196.9 | 9.9 | 12.96 | 2551.82 | 0.0558%
9.3 | 151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 3389.8 | 12.19 | 15.97 | 54135.1 | 1.184%
9.4 | 151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 186.5 | 18.18 | 23.81 | 4440.56 | 0.09709%
9.5 | 151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 907.5 | 25.91 | 33.94 | 30800.55 | 0.6735%
9.6 | 151422 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 | m | 37 | 40.36 | 52.87 | 1956.19 | 0.04277%
9.7 | 151425 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2 | m | 193.3 | 74.48 | 97.57 | 18860.28 | 0.4124%
9.8 | 151429 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 mm2 | m | 13.3 | 99.61 | 130.49 | 1735.51 | 0.03795%
9.9 | 151426 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 | m | 173.9 | 131.8 | 172.67 | 30027.31 | 0.6566%
9.10 | 151427 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 120,0 mm2 | m | 52.9 | 170.77 | 223.72 | 11834.78 | 0.2588%
9.11 | 151430 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 150,0 mm2 | m | 122.1 | 203.33 | 266.38 | 32524.99 | 0.7112%
9.12 | 150612 | IOPES | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 11 | 45.34 | 59.39 | 653.29 | 0.01428%
9.13 | 151306 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 11 | 71.85 | 94.13 | 1035.43 | 0.02264%
9.14 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 53.97 | 70.7 | 989.8 | 0.02164%
9.15 | 151307 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 71.85 | 94.13 | 282.39 | 0.006175%
9.16 | 151321 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 71.85 | 94.13 | 282.39 | 0.006175%
9.17 | 151322 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 71.85 | 94.13 | 658.91 | 0.01441%
9.18 | 151310 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 110.39 | 144.62 | 144.62 | 0.003162%
9.19 | 151313 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 185.25 | 242.69 | 242.69 | 0.005306%
9.20 | 151332 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 444.14 | 581.86 | 1163.72 | 0.02545%
9.21 | 151335 | IOPES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 1195.91 | 1566.76 | 1566.76 | 0.03426%
9.22 | 151337 | IOPES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 4 | 185.74 | 243.33 | 973.32 | 0.02128%
9.23 | 150835 | IOPES | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 79.5 | 84.63 | 110.87 | 8814.16 | 0.1927%
9.24 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 79.5 | 19.58 | 25.65 | 2039.17 | 0.04459%
9.25 | 150866 | IOPES | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 62 | 12.3 | 16.11 | 998.82 | 0.02184%
9.26 | 150806 | IOPES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 63.4 | 27.89 | 36.53 | 2316 | 0.05064%
9.27 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1400.37 | 1834.62 | 5503.86 | 0.1203%
9.28 | 181002 | IOPES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 98 | 238.85 | 312.91 | 30665.18 | 0.6705%
9.29 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 15 | 360.45 | 472.22 | 7083.3 | 0.1549%
9.30 | 151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 1 | 30.14 | 39.48 | 39.48 | 0.0008632%
9.31 | 151125 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 1 | 15.89 | 20.81 | 20.81 | 0.000455%
9.32 | 151131 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 69.7 | 77.03 | 100.91 | 7033.42 | 0.1538%
9.33 | 151133 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 685.2 | 9.76 | 12.78 | 8756.85 | 0.1915%
9.34 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 51 | 9.06 | 11.86 | 604.86 | 0.01323%
9.35 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 48 | 14.46 | 18.94 | 909.12 | 0.01988%
9.36 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | 16.85 | 22.07 | 2162.86 | 0.04729%
9.37 | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 22.74 | 29.79 | 29.79 | 0.0006514%
9.38 | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13 | 17.03 | 17.03 | 0.0003724%
9.39 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 10.65 | 13.95 | 55.8 | 0.00122%
9.40 | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13.08 | 17.13 | 17.13 | 0.0003746%
9.41 | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 7.57 | 9.91 | 19.82 | 0.0004334%
9.42 | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 19 | 29.34 | 38.43 | 730.17 | 0.01597%
9.43 | 150612 | IOPES | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 11 | 45.34 | 59.39 | 653.29 | 0.01428%
9.44 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 35.3 | 46.24 | 92.48 | 0.002022%
9.45 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 89 | 39.34 | 51.53 | 4586.17 | 0.1003%
9.46 | 180202 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 12 | 46.47 | 60.88 | 730.56 | 0.01597%
9.47 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 29 | 34.18 | 44.77 | 1298.33 | 0.02839%
9.48 | 180205 | IOPES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 56.64 | 74.2 | 74.2 | 0.001622%
9.49 | 160106 | IOPES | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 1 | 524.78 | 687.51 | 687.51 | 0.01503%
9.50 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2486.12 | 3257.06 | 3257.06 | 0.07122%
9.51 | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 94.98 | 124.43 | 248.86 | 0.005441%
9.52 | 150609 | IOPES | Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A | und | 1 | 349.89 | 458.39 | 458.39 | 0.01002%
9.53 | 151713 | IOPES | Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 54667.58 | 71619.99 | 71619.99 | 1.566%
10 |  |  | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 40747.39 | 0.891%
10.1 | 150835 | IOPES | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 55 | 84.63 | 110.87 | 6097.85 | 0.1333%
10.2 | 150866 | IOPES | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 20 | 12.3 | 16.11 | 322.2 | 0.007045%
10.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 44 | 51.43 | 67.37 | 2964.28 | 0.06481%
10.4 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 125 | 24.77 | 32.45 | 4056.25 | 0.08869%
10.5 | 151139 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 30 | 25.98 | 34.03 | 1020.9 | 0.02232%
10.6 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42 | 10.65 | 13.95 | 585.9 | 0.01281%
10.7 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 17.77 | 23.28 | 465.6 | 0.01018%
10.8 | 160851 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 1910 | 5.62 | 7.36 | 14057.6 | 0.3074%
10.9 | 160865 | IOPES | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 4281.18 | 5608.77 | 5608.77 | 0.1226%
10.10 | 160864 | IOPES | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1328.07 | 1739.9 | 1739.9 | 0.03804%
10.11 | 160812 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 2 | 791.79 | 1037.32 | 2074.64 | 0.04536%
10.12 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 25 | 53.54 | 70.14 | 1753.5 | 0.03834%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 148836.05 | 3.254%
11.1 | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 16 | 24.09 | 31.56 | 504.96 | 0.01104%
11.2 | 161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 16 | 40.66 | 53.26 | 852.16 | 0.01863%
11.3 | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 58 | 31.94 | 41.84 | 2426.72 | 0.05306%
11.4 | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 17 | 50.53 | 66.19 | 1125.23 | 0.0246%
11.5 | 161006 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | m | 42 | 83.18 | 108.97 | 4576.74 | 0.1001%
11.6 | 161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 85 | 108.8 | 142.53 | 12115.05 | 0.2649%
11.7 | 180604 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 3508.28 | 4054.51 | 8109.02 | 0.1773%
11.8 | 180606 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 4641.05 | 5363.66 | 5363.66 | 0.1173%
11.9 | 180607 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 6100.09 | 7049.87 | 7049.87 | 0.1541%
11.10 | 180609 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7 | 12243.18 | 14149.44 | 99046.08 | 2.166%
11.11 | 161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | kg | 38.5 | 77.85 | 101.99 | 3926.61 | 0.08586%
11.12 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 60 | 27.51 | 36.04 | 2162.4 | 0.04728%
11.13 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35 | 8.16 | 10.69 | 374.15 | 0.008181%
11.14 | 01 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Caixa Passagem para Ar Condicionado Split | Unid | 11 | 83.51 | 109.4 | 1203.4 | 0.02631%
12 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 44631.46 | 0.9759%
12.1 | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 14 | 749.81 | 982.32 | 13752.48 | 0.3007%
12.2 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 64.3 | 84.44 | 110.62 | 7112.86 | 0.1555%
12.3 | 140903 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 43.75 | 70.74 | 92.67 | 4054.31 | 0.08865%
12.4 | 140904 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 58.55 | 109.37 | 143.28 | 8389.04 | 0.1834%
12.5 | 140905 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 53.9 | 160.35 | 210.07 | 11322.77 | 0.2476%
13 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 105525.72 | 2.307%
13.1 | 050606 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 1227.9 | 65.6 | 85.94 | 105525.72 | 2.307%
14 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  | 1015.52 | 0.0222%
14.1 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 79.4 | 9.77 | 12.79 | 1015.52 | 0.0222%
15 |  |  | ESQUADRI DE MADEIRA |  |  |  |  | 16601.15 | 0.363%
15.1 | 061303 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 1083.7 | 1419.75 | 1419.75 | 0.03104%
15.2 | 061304 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 10 | 1158.8 | 1518.14 | 15181.4 | 0.3319%
16 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  |  | 114475.67 | 2.503%
16.1 | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 37.3 | 518.88 | 679.78 | 25355.79 | 0.5544%
16.2 | 071702 | IOPES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.47 | 545.82 | 715.07 | 1051.15 | 0.02298%
16.3 | 071703 | IOPES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 25.2 | 415.35 | 544.15 | 13712.58 | 0.2998%
16.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.5 | 758.55 | 993.77 | 10434.58 | 0.2282%
16.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 474.17 | 621.21 | 2087.26 | 0.04564%
16.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 32.84 | 859.47 | 1125.99 | 36977.51 | 0.8085%
16.7 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 13.44 | 474.17 | 621.21 | 8349.06 | 0.1826%
16.8 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 13.32 | 945.98 | 1239.32 | 16507.74 | 0.3609%
17 |  |  | PLACAS E PAINEIS DE DIVISÓRIA |  |  |  |  | 15902.42 | 0.3477%
17.1 | 050205 | IOPES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 25.74 | 471.58 | 617.81 | 15902.42 | 0.3477%
18 |  |  | VIDRO E ESPELHO |  |  |  |  | 66203.25 | 1.448%
18.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 92.27 | 465.22 | 609.48 | 56236.71 | 1.23%
18.2 | 080201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 13.05 | 582.95 | 763.72 | 9966.54 | 0.2179%
19 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 248062.42 | 5.424%
19.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 780 | 58.86 | 77.11 | 60145.8 | 1.315%
19.2 | 090228 | IOPES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 1160 | 83.47 | 109.35 | 126846 | 2.774%
19.3 | 090312 | IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 142.85 | 237.74 | 311.46 | 44492.06 | 0.9728%
19.4 | 090314 | IOPES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 219.7 | 57.6 | 75.46 | 16578.56 | 0.3625%
20 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  | 35877.01 | 0.7845%
20.1 | 090403 | IOPES | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 219.7 | 124.65 | 163.3 | 35877.01 | 0.7845%
21 |  |  | REBAIXAMENTOS |  |  |  |  | 42393.87 | 0.927%
21.1 | 110201 | IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 726.42 | 50.5 | 58.36 | 42393.87 | 0.927%
22 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 242829.49 | 5.31%
22.1 | 110101 | IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 2455.8 | 13.65 | 17.88 | 43909.7 | 0.9601%
22.2 | 110301 | IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 2455.8 | 38.11 | 49.92 | 122593.53 | 2.681%
22.3 | 120302 | IOPES | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 2455.8 | 23.73 | 31.08 | 76326.26 | 1.669%
23 |  |  | ACABAMENTOS DE REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  |  | 206391.83 | 4.513%
23.1 | 120201 | IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 357.16 | 88.45 | 115.87 | 41384.12 | 0.9049%
23.2 | 120221 | IOPES | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 577.92 | 217.94 | 285.52 | 165007.71 | 3.608%
24 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 355217.78 | 7.767%
24.1 | 130103 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 539.78 | 25.37 | 33.23 | 17936.88 | 0.3922%
24.2 | 160714 | IOPES | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm | m² | 1190.47 | 82.96 | 108.68 | 129380.27 | 2.829%
24.3 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 105.38 | 73.12 | 95.79 | 10094.35 | 0.2207%
24.4 | 130231 | IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 650.69 | 140.22 | 183.7 | 119531.75 | 2.614%
24.5 | 200702 | IOPES | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m² | 434.4 | 137.54 | 180.19 | 78274.53 | 1.711%
25 |  |  | DEGRAUS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 79641.99 | 1.741%
25.3 | 130317 | IOPES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 74.8 | 87.15 | 114.17 | 8539.91 | 0.1867%
25.4 | 130311 | IOPES | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 27.4 | 22.53 | 29.51 | 808.57 | 0.01768%
25.5 | 130307 | IOPES | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 243.99 | 219.91 | 288.1 | 70293.51 | 1.537%
26 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 101728.71 | 2.224%
26.1 | 190101 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 700.4 | 17.15 | 22.46 | 15730.98 | 0.344%
26.2 | 190115 | IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 700.4 | 21.47 | 28.12 | 19695.24 | 0.4306%
26.3 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 729.24 | 18.3 | 23.97 | 17479.88 | 0.3822%
26.4 | 160708 | IOPES | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 729.24 | 25.96 | 34.01 | 24801.45 | 0.5423%
26.5 | 190303 | IOPES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m² | 20.58 | 28.61 | 37.48 | 771.33 | 0.01687%
26.6 | 190603 | IOPES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 434.4 | 21.4 | 28.03 | 12176.23 | 0.2662%
26.7 | 200703 | IOPES | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 240 | 35.22 | 46.14 | 11073.6 | 0.2421%
27 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  | 448353.62 | 9.803%
27.1 | 200124 | IOPES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 139.75 | 931.56 | 1220.43 | 170555.09 | 3.729%
27.2 | 200711 | IOPES | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m² | 345.2 | 303.87 | 398.1 | 137424.12 | 3.005%
27.3 | 200513 | IOPES | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 2 | 1741.85 | 2281.99 | 4563.98 | 0.09979%
27.4 | 210316 | IOPES | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 2 | 593.18 | 777.12 | 1554.24 | 0.03398%
27.5 | 200715 | IOPES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 16.89 | 182.95 | 239.68 | 4048.19 | 0.08851%
27.6 | 200130 | IOPES | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 28.15 | 981.05 | 1285.27 | 36180.35 | 0.7911%
27.7 | 210109 | IOPES | Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m | und | 7 | 592.69 | 776.48 | 5435.36 | 0.1188%
27.8 | 210114 | IOPES | Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m | und | 7 | 4914.78 | 6438.85 | 45071.95 | 0.9855%
27.9 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 13 | 61.62 | 80.72 | 1049.36 | 0.02294%
27.10 | 200237 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 144.96 | 83.44 | 109.31 | 15845.57 | 0.3465%
27.11 | 200707 | IOPES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1794.93 | 2074.4 | 4148.8 | 0.09071%
27.12 | 200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 647.37 | 848.11 | 848.11 | 0.01854%
27.13 | 200705 | IOPES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1 | 217.92 | 251.85 | 251.85 | 0.005507%
27.14 | 200708 | IOPES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1 | 1544.98 | 1785.53 | 1785.53 | 0.03904%
27.15 | 200713 | IOPES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 155.98 | 180.26 | 360.52 | 0.007883%
27.16 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 1243.09 | 11.81 | 15.47 | 19230.6 | 0.4205%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3547570.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 1025901.29
[5 empty] | Total Geral |  | 4573471.66
_______________________________________________________________ ENGARQ PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.498.514/0001-93 MARCIO LAIBER ALMEIDA - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A36352-9
_______________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CNPJ: 27.104.363/0001-23