**RELATÓRIO TÉCNICO**

Segue explicações e correções que cabem ao setor de engenharia civil desta municipalidade a respeito de Manifestação Técnica – COOP/SECONT Nº 001/2016 com objeto de pavimentação e drenagem de ruas e construção de muro de contenção no bairro Itaraninha, no município de Itarana – ES:

g) No que se refere a compatibilização dos projetos, ressalto que a pavimentação em blocos de concreto está demarcada tanto em planta de seções transversais quanto em planta de pavimentação cotada (Vias do loteamento, denominadas como ramos), o mesmo para a área onde será utilizado CBUQ (Área 06 – Rodovia ES-164);

h) Segue justificativa em anexo;

i e j) Corrigidos em projeto;

k) A galeria com dimensões de 2,00 x 1,50 representada em planta como lançamento 1, atualmente despeja em duas manilhas, o projeto visa corrigir o lançamento dando continuidade à galeria;

l) Corrigido em relatório;

n) O item 05.05 foi alterado em planilha orçamentária e memória de cálculo para o item 40221 - Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira;

o) Por se tratar de uma área irregular foi especificado em memória de cálculo a planta onde pode ser encontrado suas dimensões bem como a área total real adquirida através do AutoCad.

Itarana/ES, 14 de janeiro de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável Técnico PMI - **Matheus Sofiste Teixeira**

Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D